# 第四章  需求及技术规格

## 第一节  说明

1、投标人必须对本招标文件所列的所有采购内容进行投标，不得将项目中的内容拆开投标，如果项目有分包的，投标人也可以只对其中一个或几个分包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。投标人须认真填写第五章的偏离表，偏离表将作为重要的评标依据。

重点说明：偏离表中“偏离度”由投标人自行判断后填写，内容仅供评委参考，评标委员会将根据具体响应内容给予是否偏离的认定，并以此作为最终评判。需求中要求提供证书、检测报告、承诺函或其他证明文件的，如投标人未按要求提供或提供的文件无法证明对应事项的，该项要求的响应偏离度评委会有权认定为“负偏离”，若该项要求为不可偏离项或实质性要求，做无效标处理；若该项要求非不可偏离项，则按评分标准做相应扣分处理。

2、本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意并予以响应，否则，若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

## 第二节  需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算控制金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙岗区水质净化厂水质监测项目 | 1 | 项 | 98万元 |

## 第三节  技术需求明细

一、项目概况

根据《深圳市城市污水处理厂运营考核实施细则》规定主管部门每月考核污水处理厂的出水水质，污水厂每月抽检水样次数不应少于四次。为有效监管龙岗区水质净化厂运营情况，及时掌握各水质净化厂厂进出水水质，保证出水能达到国家及地方规定的排放标准，需对全区范围内所有城市污水处理厂的进出水进行定期或不定期的监测。 包括平湖水质净化厂、鹅公岭水质净化厂、坂雪岗水质净化厂一期、坂雪岗水质净化厂二期、布吉水质净化厂一期、布吉水质净化厂二期、埔地吓水质净化厂一期、埔地吓水质净化厂二期、横岗水质净化厂一期、横岗水质净化厂二期、横岭水质净化厂一期、横岭水质净化厂二期共12座水质净化厂和横岗再生水处理设施。

深圳市龙岗区水质净化厂简况一览表

| 序号 | 名称 | 设计日处理水量(万吨) | 处理工艺 | 出水 标准 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平湖水质净化厂 | 8 | 氧化沟/ A2O+纤维滤池 | 地表准Ⅴ类 | 平湖街道爱建路24号 |
| 2 | 鹅公岭水质净化厂 | 5 | A2O+纤维滤池 | 地表准Ⅴ类 | 平湖街道天鹅路28号 |
| 3 | 坂雪岗水质净化厂一期 | 4 | 改良型A2O | 地表准Ⅴ类 | 坂田街道五和大道北4025号 |
| 4 | 坂雪岗水质净化厂二期 | 12 | MBR工艺 | 地表准Ⅳ类 | 坂田街道雪岗北路和五和大道交叉口西南侧 |
| 5 | 布吉水质净化厂一期 | 20 | A2O+纤维滤池 | 地表准Ⅴ类 | 龙岗区布吉街道粤宝路 |
| 6 | 布吉水质净化厂二期 | 5 | 三级A/O+矩形沉淀池+高效池 | 地表准Ⅳ类 | 布吉街道西环路元平特殊学校对面 |
| 7 | 埔地吓水质净化厂一期 | 5 | A2O+纤维滤池 | 地表准Ⅴ类 | 南湾街道下李朗 |
| 8 | 埔地吓水质净化厂二期 | 5 | A2O+ MBR工艺 | 地表准Ⅳ类 | 南湾街道下李朗 |
| 9 | 横岗水质净化厂一期 | 10 | Han’s SBR | 地表准Ⅴ类 | 龙城街道爱联嶂背五丰路 |
| 10 | 横岗水质净化厂二期 | 10 | A2O+纤维滤池 | 地表准Ⅴ类 | 龙城街道科技园路1号附近 |
| 11 | 横岭水质净化厂一期 | 20 | UCT | 地表准Ⅳ类 | 坪地街道年丰村坪梓路119号 |
| 12 | 横岭水质净化厂二期 | 40 | 曝气生物滤池 | 地表准Ⅴ类 | 坪地街道年丰村坪梓路119号 |
| 13 | 横岗再生水处理设施 | 5 |  | 地表准Ⅳ类 | 龙城街道科技园路1号附近 |

二、监测内容

1、监测点位

各污水处理厂的进水口和出水口。

2、监测频次

常规监测：每座污水厂进水及出水每周 1 次（每月 4 次）。

应急监测：不定期，以甲方通知为准。

3、监测项目

常规监测：检测项目以各水质净化厂的进水设计标准、出水考核指标为准，如水质净化厂出水考核指标有更改，则以更改后为准。

应急监测：在常规检测项目基础上增加色度、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂等项目，或视水质净化厂现场进出水情况定检测项目，由甲乙双方共同商定。

监测点位、项目、频次一览表

| 受检单位 | 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平湖水质净化厂 鹅公岭水质净化厂 坂雪岗水质净化厂一期 布吉水质净化厂一期 埔地吓水质净化厂一期 横岗水质净化厂一期 横岗水质净化厂二期 横岭水质净化厂一期 | 常规检测 | 进水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH | 4次/月 |
|  |  | 出水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH、粪大肠菌群、余氯 |  |
|  | 应急检测 | 进水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH | 不定期 |
|  |  | 出水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH、粪大肠菌群、余氯、色度、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂 |  |
| 布吉水质净化厂二期 横岭水质净化厂二期 | 常规检测 | 进水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH | 4次/月 |
|  |  | 出水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH、粪大肠菌群、余氯 |  |
|  |  | 出泥口 | 含水率 |  |
|  | 应急检测 | 进水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH | 不定期 |
|  |  | 出水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH、粪大肠菌群、余氯、色度、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂 |  |
|  |  | 出泥口 | 含水率 |  |
| 坂雪岗水质净化厂二期 埔地吓水质净化厂二期 | 常规检测 | 进水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH | 4次/月 |
|  |  | 出水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH、粪大肠菌群、余氯、溶解氧 |  |
|  |  | 出泥口 | 含水率 |  |
|  | 应急检测 | 进水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH | 不定期 |
|  |  | 出水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH、粪大肠菌群、余氯、溶解氧、色度、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂 |  |
|  |  | 出泥口 | 含水率 |  |
| 横岗再生水处理设施 | 常规检测 | 出水口 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、 pH、总大肠菌群、余氯、色度、浊度、石油类 | 4次/月 |

4、根据需要，采购人可调整所列举的监测项目的频次，可以要求增加或者减少（取消）列举的监测项目。中标人必须无条件接受，投标人在投标过程需充分考虑这方面的风险可能性。

三、采样和分析方法

1、投标人对所接受的检测任务，从样品的采集、运输、保存、测试分析等应满足如下要求：

(1) 检测方法采用现行有效的国家、地方、行业环境监测方法标准、技术规范或权威专业文献推荐的方法；

(2) 检测项目(含方法)应在实验室资质认定证书的能力范围内；

(3) 检测方法的最低检出限满足该项目所执行的环境质量标准或污染物排放标准限值的要求。

2、投入本项目仪器设备要求：监测机构有完成本项目所需的全部仪器和辅助设备，并在法定计量检定/校准证书的有效期内。

3、投标人应详细列明本检测项目所使用的检测方法（包括采样方法）、最低检出限、主要仪器设备名称及型号规格等。

四、项目成果

1、监测报告提交时间：现场采样完成后，次月 10 日前。如发现出水超标，应在数据出来当天报告采购方。

2、监测报告要求：按每个水质净化厂分别出报告，提供正式盖章版监测报告原件 4 份及扫描件，提供采样单、分析原始记录（含仪器打印纸）和质控记录的电子扫描件，原件整理归档随时供甲方检查。

3、数据有效性要求：本项目检测内容100%通过国家或省级计量认证。

4、投标人必须确保报送的监测结果及提供的原始记录真实准确，检测报告规范完整。

5、投标人须了解污水处理厂的运营工艺，具备数据分析能力。

6、如检测出水超标，投标人须进行分析并出具超标说明报告。

7、所有监测成果归甲方所有，未经甲方书面同意不得将监测成果泄露或转让给任何第三方，不得对外公布或透露，不得擅自将本项目的监测数据用于公开发表的论文、信息发布等。

五、质量要求

1、投标人应严格执行有关国家、省、市制定的环境监测质量保证的标准、规范、规章等规定要求，确保检测结果的代表性、准确性、精密性、可比性、完整性。

2、投标人项目资质有效期需覆盖整个项目周期。

3、投标人严格按照相关规范要求和监测需求开展质量控制工作，应建立完善的质量保证体系。

4、持证上岗：监测单位应安排具有相关资格的、专业的技术人员从事监测工作。

5、监测单位应安排具有工程师及以上职称的专业技术人员负责项目的质量管理工作和组织管理工作。

6、认真做好监测人员的技术培训。投标人提供针对本项目的技术培训计划及记录。

7、质量控制工作应至少包括对现场仪器校准、标样核查、空白样、平行样、加标样等，应制定详细的计划和要求。

8、投标人现场检测需全程拍照记录（采样工具准备照片、采样现场近景及远景、水质表观近景及远景、装样过程近景及远景、运输过程、检测仪器使用、检测实验等照片），采样及检测等重要过程需全程拍摄录像，所有照片均需标注实际日期时间地点水印，并整理存档，随时交由甲方检查。

9、样品需采取正确的保护措施，并在确保不影响分析结果的前提下，以符合检测方法要求的最短时间送到实验室，及时进行实验分析，确保数据的可靠性。

10、投标方监测数据存在质量问题的，必须立即无条件采取补充监测等补救措施。

11、甲方或质控单位发现投标人存在监测数据造假行为，或存在严重的数据质量问题，将予以警告，根据情节轻重采取惩罚措施，并有权向政府采购部门反映，将其作为不良行为记录在案。

六、项目组织实施要求

1. 中标人必须向采购人提供项目实施方案（含进度计划），并严格按照方案执行。

2. 中标人要按国家及深圳的有关法规、技术规范，以及约定的工作内容、技术标准、工作进度和成果要求进行工作，并在规定时间内提交成果，对所提交成果的质量及真实性、准确性负责。

3. 在项目实施全过程中，由采购人组织对中标人进行阶段性检查验收。中标人在合同的执行过程中应自觉接受由采购人组织的全过程监督检查。

七、实验室场所要求

投标人应在深圳设立有长期稳定的服务机构（提供工商注册证明、社保缴交文件等证明资料），所设实验与办公场所面积（以租赁合同或房产证为准，非深圳市的场所不计入）不少于 1000 平方米。

八、项目团队要求

1、项目团队成员不少于30名，其中项目负责人1人，实验室分析技术人员不少于12人，现场采样人员不少于15人，质量管理与控制人员不少于2人。上述人员应为服务单位的正式全职员工，须为化学、化工或环境类相关专业并有所需检测项目的上岗证。

2、项目负责人具备环境检测实验室的管理经验，负责项目的组织管理工作。

3、质量管理与控制人员负责项目采样、样品运输、分析、报告编制等全过程的质量管理工作。

4、实验室分析技术人员应具有较丰富的检测工作经验。

5、须安排 1 名专业技术人员（包含在项目团队成员中）具体负责本项目工作，包括统筹监测时间、协助甲方对检测结果进行整理、统计和分析等技术支持服务。

6、派驻工作人员（不可以是条款 1、2、3、4、5的人员）：中标人需在服务期限内，至少安排技术人员 1人，派驻到采购人，要求全日制大专以上学历，给排水、环境类（或化学类）的相关专业，有环境采样监测工作经验优先。

根据采购人具体需求，完全服从采购人的工作安排，开展专职的工作。派驻工作人员需遵守采购人相关规章制度。

派驻工作人员的岗位由采购人根据实际情况进行调配。

派驻工作人员违章处理规定：

派驻工作人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从工作安排。

如因派驻工作人员失误而造成采购人经济、名誉等损失，由中标人负责赔偿经济损失（不可抗力的因素除外）。

派驻工作人员符合以下要求：

中标人派出的派驻工作人员须得到采购人的确认，才可派驻；采购人有权要求更换不符合工作要求的派驻工作人员。

中标人派出的派驻工作人员应当服从采购人的工作安排，严格遵守采购人各项规章制度，并接受日常检查、工作考核和督察。

中标人服务期内支付所有派驻工作人员的所有费用。服务期间，中标人与派驻工作人员之间均应当具有合法并且持续有效的劳动合同关系，符合有关的劳动法等法律的规定，采购人不因本项目而与派驻工作人员形成或存在劳动合同关系。

中标人应当依法保障派驻工作人员在社会保险、劳动用工、劳动保护、工资福利、教育培训等方面的合法权益，按照劳动管理方面的法律、法规、规章及有关规范性文件的规定向派驻工作人员支付工资，缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保险和住房公积金。

得到采购人的确认后 1 个工作日内，将派驻工作人员的名单、身份证复印件或居住证复印件，与派驻工作人员之间签订的劳动合同，报送采购人备案。采购人对中标人提供的派驻工作人员进行岗前考核，考核合格后方可上岗；考核不合格的，不予上岗。经采购人同意确认，中标人需要更换（或增加）派驻工作人员，确认后 1 个工作日内将其更换（或增加）的派驻工作人员的名单、身份证复印件或居住证复印件，签订的劳动合同送采购人备案。

服务期间，中标人派出的派驻工作人员受到伤害、致残或死亡，或因中标人或其管理人员、派驻工作人员的原因导致他人受伤、残疾或死亡，以及因中标人或其管理人员、派驻工作人员的原因导致需要承担医疗费、误工费、护理费、营养费、补偿金、赔偿金、抚恤金等费用的，中标人应承担因此产生的全部责任与费用，采购人不承担任何责任和费用。

中标人必须能够安排好派驻工作人员的吃住等问题，确保派驻人员上下班的方便。

中标人在履约过程中如有、拖欠派驻工作人员的工资、或有违反劳动法等行为，采购人有权终止合同，并依法追究中标人相关法律责任。

九、设备要求

1、须配备足够完成本监测任务所需大型的、先进的、性能优良的检测仪器设备及现场摄像取证设备等。

2、配备深圳牌采样车辆不少于4辆，且须配备车载冰箱，以保障项目样品的采集和运输。

十、违规处理

1、 经核实，投标人凡出现下列情况之一者，采购人可立即终止合同，已产生但还未支付的检测费用不予结算支付：

（1） 弄虚作假，编造或篡改检测数据，伪造检测报告；

（2）向客户吃、拿、卡、要等任何不良行为

（3） 不严格执行实验室质量管理及有关环境监测技术规范标准等规定、不按照采购人的检测

要求进行检测导致出现严重检测结果质量问题；

（4） 不服从或者拒绝接受采购人的监督检查、考核，经警告不改；

（5） 在样品考核中，同一批次中超过 50%分析项目不合格或者同一分析项目有 3 次不合格；

（6）未按监测技术规范开展工作，累计超过 20 个不符合项的（在首次核查时相同不符合项按一个不符合项处理，经告知后未改正的按实际不符合数量进行统计）。

（7）其他可能对检测结果造成严重质量问题的行为，经告知而不纠正的或无法纠正的；

2、 投标人所报送的检测报告若出现差错，应及时采取相应的措施予以纠正。需重新检测的，所产生的检测费用由投标人承担。

3、采购人核查过程中如发现投标人未按监测技术规范开展工作，每发现一个不符合项扣除 1‰ 合同额（在首次核查时相同不符合项按一个不符合项处理，经告知后未改正的按实际不符合数量进行统计）。

十一、投标人责任要求

1、所有监测项目，中标人都需担负相应的法律责任。

2、所有监测均包含了符合相关标准的采样、送样、实验、分析、提供报表、报告等全部的工作过程费用，也包括了管理、税费等一切的费用，中标人不得再另加任何费用。

3、中标单位负责所有项目团队工作人员的人事、劳资、社会保险、计生等人事劳资管理工作，并提供为工作人员办理劳动用工手续、结算发放工资、管理人事档案、食宿等方面的管理服务；负责项目团队用车、过路费等一切费用；负责为全体工作人员办理社会保险和公积金缴存、补充工伤保险及意外险的购买，办理社会保险和工伤保险及意外险的理赔手续和发放保险补助金；承担与工作人员的劳动合同所涉及的经济补偿金；培训项目团队工作人员服从招标人的规章制度要求和工作安排；负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷；按照招标人的要求，及时更换不能胜任工作的项目团队工作人员；落实招标人根据规章制度和工作需要提出的其他管理要求。

4、服务责任：中标单位不得以招标人名义承接业务，不得以检测名义与被检测对象发生业务关系，如发生以上行为，招标人有权终止服务合同，并依法追究中标单位相应责任； 因中标单位自身原因所引发的一切纠纷，由中标单位负完全责任；因中标单位自身原因导致纠纷扩大或未能减小招标人相关损失的，由中标单位承担相应责任。

5、中标人对项目实施过程中的安全生产负全责，需制定详细的安全保障方案，配备必要的安全防护装备，保障采样及实验等全过程中工作人员的人身安全，否则，由此引发的人身伤亡或财产损失由乙方负责。

6、项目实施过程中，因乙方原因发生的各种事故，甲方不承担任何责任。

7、投标人应合法合规处置实验室废液。

。

## 第四节  商务需求明细

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | ★1、本项目服务期为1年。 2、在第1年服务期满后。满足以下条件可续签第2年、第3年合同：（1）采购人新一年度项目采购预算获得批复；（2）中标人前一年度服务经验收通过；以上条件不满足的，采购人有权单方终止本项目，且无需向中标人承担任何责任。 |
| 2 | 考核要求 | 合同到期后区水务局组建考核小组，对合同内规定服务事项的责任落实情况进行打分，具体内容包括：被考核单位人员、设备配置及工作纪律、资料整理等项目管理情况；被考核单位巡查工作的计划性、持续性；被考核单位与业务部门工作配合的及时性、有效性。 |
| 3 | 付款方式 | 预付款：合同签订后，按龙岗区财政局相关规定支付，按月支付，合同完成考核合格后支付余款。项目付款均需按照财政集中支付程序办理付款手续，且在拨款到位后支付，若因中标人原因或财政支付程序导致付款迟延的，采购人不承担任何责任，中标人应当继续履行合同义务。 |
| 4 | 违约责任 | 如供应商被发现存在不诚信或虚假资料投标的，有可能被采购人纳入不诚信供应商管理，影响其参与采购人组织的采购活动。 |
| 5 | 投标报价 | - 按1年服务时间进行报价； - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签定的合同金额，服务期限内不做调整。 - 投标人应以充分了解项目的情况，以避免其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准； - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 - 合同期内，如因工作需要，采样分析增加量在10%以内，所需的费用包括在本项目的招标价格内。 - 特别说明：考虑本项目应急监测服务具有随机性，应急监测频次不固定，应急监测服务为中标人无偿服务内容，投标人无需对应急监测部分进行报价。中标人必须无条件接受应急监测任务，投标人在投标过程需充分考虑这方面的风险可能性。 |
| 6 | 保密要求 | 1、投标人对实施本项目取得的所有检测数据负有保密责任，如违反保密要求应承担相关法律责任。 2、本项目取得的所有检测数据及成果属于采购人所有，未经采购人同意，投标人不得擅自以任何形式对外公开或泄露检测数据和基于检测数据得出的结论性信息。 |
| 7 | 服务响应 | 投标人在收到甲方要求的应急监测通知后2小时内需响应服务。 2、在接到采购人监测（尤其是应急监测）任务后，中标人需随时能安排工作人员进行监测，包括周六、周日、节假日、及晚间，能够安排足够的采样人员及实验人员，完成当天的采样任务，按时完成实验分析，及时报送监测的报告。 |

## 第五节  投标文件否决性条款摘要

1、投标文件有下列情形之一的，不予受理：

1.1  在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

1.2  投标文件未密封的；

1.3  投标人的名称与购买招标文件时登记的不一致的。

2、投标文件有下列情形之一的，按无效标处理：

2.1  投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

2.2  投标文件无法定代表人签字或盖章，或签字人无法定代表人有效授权委托书原件的；

2.3  投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求；

2.4  投标总价或分项报价超过预算控制金额的；

2.5  开标一览表出现无报价或报价为零或有选择性报价的；

2.6  投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

2.7  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

2.8  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.9  文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

2.10  投标函未按规定填写的；

2.11  投标有效期不足的；

2.12  投标人的投标未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件（不可偏离条款）的；

2.13  投标报价有严重缺漏项目的；

2.14  联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；联合体成员再以自己名义单独投标，及组成或参加其他联合体在同一项目中投标的；

2.15投标人递交两份或多份内容不同投标方案（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

2.16  投标文件只对同一项目包中的部分内容投标，或把同一项目包中的内容拆开的投标；

2.17  评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的；

2.18  投标文件符合法律、法规及招标文件中规定的其他否决因素的。

## 第六节  评标方法及程序

一、本项目评标及定标方法

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定标方式 | ■授权评标委员会确定中标单位 □ 评标和定标分离 |
| 2 | 评标方法 | ■综合评分法 □ 最低价法□ 定性评审法 |
| 3 | 定标方法 | □ 自定法 □ 抽签法 □ 竞价法 注：本选项仅在定标方式选择“评标和定标分离”时适用。 |
| 4 | 价格评审优惠政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审（如接受联合体投标且联合体协议中明确约定小微企业的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，价格扣除比例为2%，联合体各方均为小微企业的，价格扣除比例为6%）。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。（本条所涉企业均指国内企业） |

备注：用“■”标识时表明该选项被采购人选用，用“□”标识时表明该选项未被采购人选用。

二、本项目评标信息

1、符合性检查表

| 序号 | 评议内容 | 评议结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件的格式详细填写“投标函” | 合格/不合格 |
| 2 | 按照招标文件的格式详细填写“政府采购投标及履约承诺函” | 合格/不合格 |
| 3 | 开标一览表未出现无报价、报价为零或有选择性报价 | 合格/不合格 |
| 4 | 投标总价或分项报价未超过预算控制金额 | 合格/不合格 |
| 5 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人能在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料）或提交的书面说明能证明其报价合理性。（若评标委员会成员对是否须由投标人做出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定。） | 合格/不合格 |
| 6 | 实质性满足招标文件要求和条件（不可偏离项检查） | 合格/不合格 |
| 7 | 投标文件载明的项目服务期符合招标文件规定的期限（以开标一览表为准） | 合格/不合格 |
| 8 | 《技术偏离表》和《商务偏离表》已提交 | 合格/不合格 |
| 9 | “否决性条款”列明的其他情况 | 合格/不合格 |
|  | 结论 | 通过/不通过 |

2、评分表

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 20 |
|  | 投标报价价格分=（评标基准价/投标报价）×20 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 25分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案 | 5 | 专家打分 | 评审内容： 根据相关规定规范标准，制定本项目的具体工作方法、工作流程、人员安排、实验设备、实验能力等。 优良中差评分标准： （1）工作方法、工作流程、人员安排等全面到位评为优得满分。 （2）工作方法、工作流程、人员安排等比较全面合理评价为良得4分。 （3）工作方法、工作流程、人员安排等勉强合格评价为中得3分。 （4）无工作方法、工作流程、人员安排等评价为差不得分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 5 | 专家打分 | 评审内容： 对本项目工作重点及难点进行分析并提出合理化建议。 优良中差评分标准： （1）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议全面评价为优得满分； （2）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议较好评价为良得4分； （3）项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议一般评价为中得3分； （4）无项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建设评价为差不得分。 |
|  | 3 | 质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案 | 10 | 专家打分 | 评审内容： 对本项目的完成时间、质量、安全、环保等质量保证措施信息化程度提出具体措施、方案。 优良中差评分标准： （1）质量保障措施及方案全面评价为优得满分； （2）质量保障措施及方案较好评价为良得8分； （3）质量保障措施及方案一般评价为中得6分； （4）无质量保障措施及方案评价为差不得分。 |
|  | 4 | 违约承诺 | 5 | 专家打分 | 评审内容： （1）提供违约承诺充分的，得5分； （2）提供违约承诺较充分的，得4分； （3）提供违约承诺一般的，得3分； （4）未提供违约承诺的，不得分。 证明文件：投标人自行承诺，格式不限。 |
| 3 | 商务需求 |  |  |  | 43 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 8 | 专家打分 | 评分标准： （1）投标人须同时通过水和废水监测项目中化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、pH、粪大肠菌群、余氯、色度、浊度、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、溶解氧、含水率等16个指标CMA认证的，且实验室通过计量认证的项目数量≥1400项的，得5分；实验室通过计量认证的项目在1200≤数量＜1400范围的，得3分；实验室通过计量认证的项目在800≤数量＜1200范围的，得2分；其他不得分。 - 投标人同时具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 - 投标人具有国家高新技术企业证书得1分。 - 具有实验室LIMS管理系统认证的，得1分。证明文件： - 投标人须汇总检测项目的数量或出具满足以上评分内容的承诺，并提检测供证书附表复印件或扫描件加盖投标人公章； - 提供实验室提供系统界面截图和购买合同或购买发票复印件或扫描件加盖投标人公章（投标人自行开发的，无须提供购买合同证明文件）。 - 提供满足以上评分标准中的第(2)\(3)项证明文件复印件或扫描件加盖投标人公章. （4）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 3 | 专家打分 | 评分标准： （1）投标人自2017年1月1日至本项目招标公告发布日，曾独立承担过类似的水质监测项目业绩的，且履约（验收）合格的，每提供一个业绩得1分，最高得2分。履约（验收）不合格或不满意的项目业绩证明文件不得分。 （2）投标人近3年曾独立承担污废水污染源排查类项目的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 证明文件： （1）水质监测类项目业绩要求同时提供合同关键信息，和用户单位出具的项目履约（验收）证明文件加盖投标人公章。 （2）污废水污染源排查类项目要求提供合同关键信息。 （3）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 投标人获奖情况 | 2 | 专家打分 | 评分标准： 投标人获得市级及以上机构或协会颁发的奖项，提供1项奖项得1分，2项或以上得满分。 证明文件：提供奖项照片或获奖（荣誉）证书等证明文件加盖投标人公章。 .奖项颁发单位要求：国家级要求颁发单位为国务院（或其直接所属的行政机关）或全国性行业协会（学会）；省级要求颁发单位为省（自治区、直辖市）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）：市级要求颁发单位为市（地级，或以上级别）人民政府（或其直接所属的行政机关）或行业协会（学会）。 |
|  | 4 | 拟安排的项目负责人情况 | 6 | 专家打分 | 评分标准：拟派本项目负责人情况 （1）投标人拟投入本项目的负责人具有环境类、化学化工类专业高工职称或博士学历的得 1.5分，中级职称或研究生学历得1分，初级职称或本科学历得0.5分，其他不得分。。 （2）项目负责人持有市级或市级以上管理部门/协会颁发的质量管理类培训合格证或中国环境监测总站颁发的环境检测机构管理类培训证，得1.5分，其他不得分。 （3）项目负责人为环境领域授权签字人的得2分，其他不得分。 （4）项目负责人近3年（2017年1月至本项目招标公告发布日，具有同类水质检测类项目经验的，且担任项目负责人的，每提供 1 个得0.5分， 最高得1分。 证明文件： （1）投标人需提供项目负责人的学历证、职称证、培训合格证、市场监督管理部门批准授权签字人的证明文件和市场监督管理局网站截图并加盖投标人公章； （2）工作经验证明为项目合同关键信息，通过合同关键信息无法判断是否得分的，可提供合同甲方出具的证明文件，加盖投标人公章。 （3）投标人须提供上述人员近六个月（具体指投标截止日所在月的上一个月起倒算）在本单位社保证明(社保部门资料或网页资料或窗口打印资料均可)，未按要求提供资料不予计分。 （4）以上证明材料均要求提供复印件加盖投标人公章，原件中标备查。 （5）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 5 | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 8 | 专家打分 | 评分标准：拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） （1）拟派项目团队成员具有化学、化工或环境检测相关专业并取得市级或市级以上环境监测协会、认证认可协会、计量协会或质量检验协会颁发的相应岗位的上岗证，满足条件的有30人及以上得2分，25~29人得1分，其他不得分。 （2）拟派本项目的质量管理与控制人员中具有环境类、化学化工类专业中级及以上职称的，提供1人得1分，最高得2分。 （3）为本项目投入专业技术人员中（除项目负责人外），本项最高得4分。（同一人员的高级职称、中级职称和初级职称、博士学位、研究生学历、本科学历不重复计分，计最高分） 具备环境类或化学类专业高级职称或博士学位的，每名得1分； 具备环境类或化学类专业中级职称或全日制研究生学历的，每名得0.5分； 具备环境类或化学类专业初级职称或全日制本科学历的，每名得0.2分； 证明文件： （1）提供以上人员学历证明，学位证明，培训合格证或职业资格证或职称证明。 （2）投标人须提供上述所有人员近六个月（具体指投标截止日所在月的上一个月起倒算）在本单位社保证明(社保部门资料或网页资料或窗口打印资料均可)，未按要求提供资料不予计分。 （3）以上证明材料均要求提供复印件加盖投标人公章，原件中标备查。 （4）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 6 | 投标人社会责任（荣誉） | 5 | 专家打分 | 评分标准： 投标人企业或其员工参加行业国标、行标等规范性文件起草、编制、修订工作： 提供的数量在18项及以上的，得5分； 提供的数量在15项-17项的，得4分； 提供的数量在10项-14项的，得3分； 提供的数量在5项-9项的，得2分； 提供的数量在1项-4项的，得1分； 无得0分。 证明文件： （1）提供参加参加行业国标、行标等规范性文件起草、编制、修订文件的关键页扫描件或复印件加盖投标人公章； （2）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 7 | 自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 3 | 专家打分 | 评分标准： 投标人具有发明专利的，提供1个得1分，最高得3分；无得0分。 证明文件： （1）提供专利证明文件复印件或扫描件加盖投标人公章。 （2）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 8 | 拟配备车辆、工具、机器等情况 | 5 | 专家打分 | 评分标准：拟为本项目配备的车辆、工具等情况 - 投标人提供为本项目服务的粤B牌照工作用车以保障项目样品采集、运输和质量巡查，提供4辆及以上得1分，其他不得分。 - 投标人提供为本项目服务的电感耦合等离子体发射光谱质谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱、气相色谱质谱仪、原子荧光仪，TOC分析仪（总有机碳分析仪）每提供一类得0.5分，最高得3分。 - 具备用于采样的可调节温度车载冰箱，一台得0.5分，最高得1分，不提供不得分。 证明文件： - 提供车辆的有效行驶证，如非投标人所有的车辆，应同时提供租赁或相关合法使用（或授权）的证明文件扫描件或复印件加盖投标人公章； - 提供拟配备的设备照片，如非所投标所有的设备，应同时提供购买发票或相关合法使用或授权证明文件扫描件或复印件加盖投标人公章。 （3）评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 9 | 服务网点 | 1 | 专家打分 | 评分标准： - 在深圳地区具有实验室的得1分，否则不得分。 证明文件： - 实验室不属于投标人企业的，应提供可供投标人合法使用实验室的相关证明文件，加盖投标人公章； - 评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 10 | 服务响应 | 2 | 专家打分 | 评分标准：评标委会员将根据投标人提供的承诺内容和百度/高德地图驾车导航截图进行评分，对于明显不合理的，或未提供有效证明文件的，不得分。 考虑应急服务响应的及时性，当采购单位在任意时间（含节假日及夜晚）安排龙岗区内任意水质净化厂的应急监测任务时，投标人做出响应并能赶赴采样点的时间在1小时以内的，得2分；1小时 ~2小时的，得1分；其他不得分。 证明文件：必须同时提供以下证明文件 （1）投标人需提供承诺函，格式不限. （2）提供百度地图从实验室至龙岗区任一水质净化厂的百度/高德地图驾车导航截图（需体现距离及时间）并加盖投标人公章。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  |  | 12 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 评委评分 | 1、评审标准：根据深圳市财政委员会政府采购诚信管理相关规定，对投标人被记录诚信档案的情况进行评审；（对于受过行政处罚供应商，行政处罚期满后，可参与政府采购活动，其诚信分不再扣减。） 2、证明文件：须提供《诚信承诺函》，如若投标人承诺与实际情况不相符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理，承诺函应按招标文件格式填写原件加盖投标人公章。 |
|  | 2 | 市政府采购中心履约评价情况 | 2 | 评委评分 | 近三年（以投标截止日期为准）在市政府采购中心有履约评价为差的记录，本项不得分，否则，得满分。投标人无需提供任何证明材料，由采购中心工作人员向评委会提供相关信息。 |
|  | 3 | 诚信评价 | 5 | 专家打分 | 评分标准： 被相关行政部门或主管部门或媒体通报弄虚作假，批评等情况的不得分，否则得5分。 证明文件：投标人提供承诺函（格式自拟）加盖公章。 |

说明：1、本评分表中每一栏的得分最高不得超过该项评审指标的分值。2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

三、评标及定标程序

（一）授权评标委员会确定中标单位的方式

- 综合评分法

1、符合性检查

（1）评标委员会根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有通过资格性核查的投标文件进行审查。

（2）符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行审查。

（3）符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2、商务、技术及价格评议

（1）评标委员会根据《评分表》的内容和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行商务、技术及价格评议。

（2）评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。评标委员会成员将按照《评分表》确定的分值独立对每个投标的商务、技术及价格部分以打分的方式进行评议。

3、中标人的确定

（1）采购方授权评标委员会确定中标单位，每个投标单位的评标总得分以所有评标委员会成员的独立评分汇总后确定，以评标总得分最高的投标人为中标人。

（2）评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标（技术部分）得分优劣顺序排列；如技术指标（技术部分）得分仍然相同的，则采用抽签方式确定排序。

- 最低价法

1、符合性检查

（1）评标委员会根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有通过资格性核查的投标文件进行审查。

（2）符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行审查。

（3）符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2、中标人的确定

（1）采购方授权评标委员会确定中标单位，评标委员会对通过上述检查且最终报价不超过预算控制金额的投标单位进行审查，确定满足招标文件实质性要求、且投标的价格最低的投标供应商为中标人。

（2）确定中标人按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；技术指标仍然相同的，则采用抽签方式确定排序。评标委员会认为排在前面的供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标供应商的中标资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以次类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，评标委员会意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》(深财购[2013]27号)及《深圳市财政委员会关于印发<深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则>的通知(深财购[2017]42号)》文的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，在该企业投标报价的基础上上浮10%后参与价格评比。投标人无需提供任何证明材料，由本项目评审委员会在评标时通过深圳市政府采购网系统查询。

（二）评标和定标分离的方式

1、符合性检查

（1）评标委员会根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有通过资格性核查的投标文件进行审查。

（2）符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行审查。

（3）符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2、商务、技术及价格评议

- 综合评分法：评标委员会根据《评分表》的内容和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行商务、技术及价格评议，对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。评标委员会成员将按照《评分表》确定的分值独立对每个投标的商务、技术及价格部分以打分的方式进行评议。采用竞价法或抽签法定标时，如果通过资格性、符合性检查的有效投标人只有三家，可直接推荐并进入定标程序，不再对投标人进行商务、技术及价格评议。

- 定性评审法：评标委员会对通过资格性和符合性检查的投标进行商务、技术及价格评议，对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出评审意见。

3、中标人的确定

3.1  候选中标供应商推荐

- 综合评分法：每个投标单位的评标总得分以所有评标委员会成员的独立评分汇总后确定，评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标（技术部分）得分优劣顺序排列。评标委员会按照综合评分的排名结果推荐中标候选供应商，评标汇总得分排名前列的三家投标人（当且仅当选取第3家候选中标供应商时，如出现并列排名的情形，该名次的所有投标供应商均作为候选中标供应商），作为推荐的候选中标供应商（排名不分先后）。

- 定性评审法：评标委员会按照定性评审的结果推荐中标候选供应商，所有递交投标文件未被判定为废标或者无效投标的投标人，均推荐为候选中标供应商（排名不分先后）。

- 最低价法：评标委员会按照最低价法评审的结果推荐中标候选供应商，有效投标报价由低到高顺序排列，报价最低的三家投标人（当且仅当选取第3家候选中标供应商时，如出现并列排名的情形，该名次的所有投标供应商均作为候选中标供应商），作为推荐的候选中标供应商（排名不分先后）。根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》(深财购[2013]27号)及《深圳市财政委员会关于印发<深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则>的通知(深财购[2017]42号)》文的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，在该企业投标报价的基础上上浮10%后参与价格评比。投标人无需提供任何证明材料，由本项目评审委员会在评标时通过深圳市政府采购网系统查询。

3.2 定标

- 自定法：采购单位从评标委员会推荐的中标候选人中自行选择确定1名中标供应商。采购人组成的定标委员会选择直线票决法、集体议事法和累积投票法三种方式之一进行定标，具体操作程序按照《深圳市政府采购评标定标分离管理暂行办法》要求执行。

- 抽签法：由采购人授权代表和项目评审组织人员组成的抽签小组随机抽取中标供应商。抽签程序：在项目评审结束的当日，由采购单位授权代表和项目评审组织人员组成抽签小组，在评标委员会的监督下，进行抽签定标。本项目抽签按最大号中标原则，根据中标候选供应商的排序，抽中最大号者为中标供应商。程序如下：①采购单位授权代表进行抽签；②按照候选中标供应商签到顺序先后依次进行抽签；③采购单位授权代表按抽签按钮后如果没有抽到号码球，则再按抽签按钮重抽一次，直至抽到号码球为止；④首轮抽签结束后，因候选中标供应商有重号而无法确定中标结果的，重号的候选中标供应商进行下一轮抽签，以决定该重号候选中标供应商的排序，抽签顺序和中标原则不变，直至确定中标结果为止；⑤采购单位授权代表抽签后须对抽签结果进行签字确认。

- 竞价法：由采购人授权代表和项目评审组织人员组成的竞价小组，组织候选中标供应商进行二次竞价，最终报价最低的为中标供应商。竞价程序：（1）评审结束后首个工作日，由采购人授权代表和项目评审组织人员组成的竞价小组，组织候选中标供应商进行二次竞价；（2）中标候选供应商应派授权代表到场，未在指定时间内到达现场或不到现场的供应商，竞价价格以其投标文件的投标报价为准；（3）供应商授权代表进行书面的二次竞价，每个供应商只有一次报价机会；（4）所有中标候选供应商统一递交二次竞价表；（5）竞价小组成员签字确认竞价结果并现场宣布供应商竞价价格。

备注：①投标人应提前做好准备，按要求准时到达竞价现场；②候选中标供应商竞价的价格不得高于其投标文件中的报价；③二次竞价的价格为投标总价，采购计划条目对应的分项报价按最终报价与原投标报价下浮比例统一下调；④有两家或以上候选中标供应商竞价报价相同且为最低报价时，采用抽签法确定中标供应商。

4、质疑投诉处理：确定中标供应商后出现质疑投诉的，按照政府有关规定和程序进行处理：（1）如中标供应商因项目质疑、投诉等问题被取消或放弃中标资格的，则该项目作废标处理重新组织招标；（2）如候选中标供应商因质疑投诉等问题被取消候选中标资格，但符合N+2条件的（N为中标供应商数量），则维持原中标结果；（3）如候选中标供应商因质疑投诉等问题被取消候选中标资格，且不符合N+2条件的（N为中标供应商数量），则该项目作废标处理重新组织招标。

# 第五章  投标文件格式

格式一：投标函格式

投标函

致：深圳市国际招标有限公司

1、根据已收到贵方的招标编号为的项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》等法律法规的规定，我方经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿按“招标文件”的规定履行责任和义务；

2、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件、澄清（答疑）、补充公告（说明）等。我方对此完全理解并同意放弃因对招标文件不明及误解而提出质疑抗辩的权利；

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解并接受贵方不承担我方的任何投标费用；

4、我方清楚知道且完全同意投标及履约保证金的作用、退还期限及退还条件；

5、本投标有效期为开标日起九十个日历日；

6、如果我方在投标有效期内撤回或放弃投标的，贵方将有权不予退还投标保证金；

7、我方申明在本次投标中提供的所有资料，无论原件、复印件还是扫描件均是真实的；

8、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

9、我方同意招标程序、评标办法以及评标委员会评标人员产生办法和组成，承认评标人员据此评标办法产生的中标供应商。

10、我方同意中标后按招标文件规定的标准支付贵方招标代理服务费；

11、我单位已认真核实了投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

12、与本投标活动有关的一切正式往来文书（包括但不限质疑答复、投诉处理决定书等）如果我公司未在贵公司要求的时间内前往贵公司领取，请将上述相关文书寄至如下地址或发送至如下电子邮箱或通过传真至如下传真号，上述任何一种送达方式我公司均认可，如果我公司提供的地址或传真号或电子邮箱号有误，一切不利法律后果我公司自己承担：

地址：

收件人：

收件人联系电话：

传真：

电子邮箱：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：

格式二：政府采购投标及履约承诺函格式

政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市国际招标有限公司

我单位承诺：

1.我单位为本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权，如我单位在投标文件中提供了专利证书的，我单位保证所投对应产品具有该项专利；保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即我单位没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位近三年内无行贿犯罪记录；

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质。

6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

8.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

9.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

10.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，否则，我单位清楚将面临投标无效的风险；我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，投标保证金将不被退还，且愿意接受主管部门的处理处罚。

11.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

12.我单位承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称（公章）：

年   月    日

格式三：开标一览表格式

开标一览表

投标方名称：

招标编号：

投标项目：

投标总价（人民币大写）：

服务期限：

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

注：如投标人同时对多个项目包进行投标，开标一览表必须分包单独制作。

格式四：投标报价明细表格式

投标报价明细表

投标方名称：

招标编号：

投标项目：                                                       货币单位：人民币元

投标人按第四章的要求自行制作投标报价明细表

法定代表人或被授权人签名：

投标单位公章：

格式五：法定代表人证明书及授权委托书格式

法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

单位（盖章）：

签发日期：年月日

附：提供法定代表人身份证扫描件或复印件（正反两面，身份证必须在有效期内）

正面

反面

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位签署（项目名称）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

本授权委托书于签发之日生效，代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

签发日期：年月日

附：提供授权委托代理人身份证扫描件或复印件（正反两面，身份证必须在有效期内）

正面

反面

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

格式六：资格证明文件

资格证明文件

1、营业证照（扫描件或复印件加盖公章）

2、“投标邀请书”中“投标人资质条件”要求的其他资质证明文件

3、其它招标文件要求的资格证明文件

备注：以上资质证明材料必须在投标文件中如实提供，一旦发现虚报、造假等违规行为，立即取消其投标资格并追究其相应法律责任。

格式七：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2、本公司参加  （采购单位名称）  单位的（采购项目名称）  项目采购活动，并提供：□本企业制造的货物；□由本企业承担工程、提供服务；□提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假承诺，视同提供虚假资料，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　日   期：

含有小型、微型企业的联合体声明函

1、（供应商名称、供应商名称），共同组成联合体（详见联合体协议）。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本联合体中：□单位为（请填写：中型、小型、微型）企业，单位为（请填写：中型、小型、微型）企业；□联合体各方均为小微企业（承诺人在□处打√）。
　　2、本联合体参加  （采购单位名称）  单位的（采购项目名称）  项目采购活动，其中，小型、微型企业协议合同金额占到联合体协议总金额比例为%（该合同金额为：□小微企业制造的货物；□小微企业承担的工程、提供服务；□提供其他小微企业制造的货物；不包括使用大型企业注册商标的货物；承诺人在□处打√），符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定的优惠政策。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                    企业名称（盖章）：
　　日   期：　　                       日   期：

备注：本声明函仅适用于投标人为联合体投标时。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购单位名称）  单位的  （采购项目名称）   项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程，提供服务；□提供其他残疾人福利性单位制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物），不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　日   期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加  （采购单位名称）  单位的（采购项目名称）  项目采购活动，并提供：□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程，提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称（盖章）：
　　日   期：

格式八：技术偏离表格式

技术偏离表

投标人名称：招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术响应 | 偏离度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表中的“招标文件技术要求”来自于第四章“技术需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并按所提供服务实际情况在“投标文件技术响应”中填写相应的投标服务内容，并对应招标技术要求一一响应。此表可延长。

2、对“偏离度”一栏，填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。其中正偏离是指所提供服务优于招标文件所规定的技术要求；负偏离是指所提供服务低于招标文件所规定的技术要求。

3、投标人应按其所提供服务实际情况填写相应的投标技术响应，如出现与招标要求不一致的情况，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定为最终评判标准。
4、投标人须及时留意我公司可能发布的招标答疑、修改或澄清公告，其为招标文件的有效组成部分，如投标文件中出现招标文件技术要求与我公司最终公布的内容不一致（包括答疑、修改公告、澄清公告等内容）的，该条技术要求一律视为负偏离，如该条技术要求为不可偏离项，则可能导致废标。

5、评标委员会有权对以谋取中标为目的的虚假响应予以认定，并视情况报市政府采购监督管理部门予以处罚。

投标单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

注：本表格需如实填写，将作为重要评标依据。

格式九：商务偏离表格式

商务偏离表

投标人名称：招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表中的“招标文件商务要求”来自于第四章“商务需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并按实际情况在“投标文件商务响应”中填写相应的投标商务响应，并对应招标商务要求一一响应。此表可延长。

2、对“偏离度”一栏，填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。其中正偏离是指所响应条款优于招标文件所规定的要求；负偏离是指所响应条款低于招标文件所规定的要求。

3、评标委员会有权对以谋取中标为目的的虚假响应予以认定，并视情况报市政府采购监督管理部门予以处罚。

投标单位公章：

法定代表人或被授权人签字：

注：本表格需如实填写，将作为重要评标依据。

格式十：项目班子情况格式

项目班子情况

（一）项目班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 项目经验 | 职称 | 持何种资格证件 |  |  | 已承担项目情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 专业 | 项目名称 | 项目获奖情况 |

注：1、配备的项目管理、专业技术人员必须是本项目所用的管理、专业技术人员；

2、项目管理、专业技术人员必须是投标单位的正式员工；

3、提供项目负责人、主要专业技术人员资格证书复印件或扫描件（加盖公章）；

4、投标单位聘请的顾问或咨询专家不得作为投标单位的技术人员；

5、提供的资料必须齐全。

6、项目经验，填写人员从业年限。

投标单位公章：

法人代表或被授权人签字：

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在执行和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 项目执行日期 |  | 在执行或已完 |  | 项目获奖情况 |

投标单位公章：

法人代表或被授权人签字：

（三）项目班子配备情况辅助说明资料

注：辅助说明资料主要包括班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

格式十一：诚信承诺函格式

（请投标人按照招标文件要求提供，否则将对综合评分造成分值影响）

诚信承诺函

致深圳市国际招标有限公司：

我公司承诺在政府采购招标投标活动中，不存在以下情形：

（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十）履约检查不合格或者评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

如我司存在以上情形，被有关主管部门按照《深圳经济特区政府采购条例》第57条处罚、或者上述行为超出法定追诉时效未被追诉、或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我司自愿承担虚假应标以及其他一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人名称：（公章）

投标代表签名：

日期：    年   月  日

格式十二：服务方案格式

服务方案

（格式自拟）

格式十三：其他格式（自行设置）

其   他

1、最近三年本公司牵涉的主要诉讼案件

2、其他招标文件要求和投标人认为有必要的内容

# 第六章 公开招标失败后后续采购程序和须知

1、公开招标失败后后续处理有三种形式：

1.1  由采购人选择重新公开招标；

1.2  由采购人提出要求转为竞争性谈判采购并提出选用原招标文件的评标方法或采用最低价评标方法的书面函交我司（其中，转为竞争性谈判参加投标的单位必须在两家及以上的情况），再由我司向政府采购监督管理部门提交“非公开招标方式呈批表”，待批复后，我司再按批复规定的招标方式和评标办法通知采购方组织后续招标；

1.3  由采购人提出要求转为单一来源谈判采购的书面函交我司，再由我司向政府采购监督管理部门提交“非公开招标方式呈批表”，待批复后，我司再按批复规定的招标方式和评标办法通知采购方组织后续招标。

2、谈判组织及方式

2.1  公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，我司可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。

2.2  招标机构将按谈判邀请书规定的时间和地点组织谈判。投标人应委派代表参加，参加谈判的代表应签名报到以证明出席；

2.3  参加谈判的代表，必须是法定代表人或法定代表人授权委托人，此次谈判必须开具法定代表人授权委托书（法定代表人参加的除外）附在谈判文件里，竞争性谈判最低评标价法交：正本文件1份、副本文件3份；竞争性谈判综合评分法交：正本文件1份、副本4份；单一来源谈判交正本1份、副本2份。必须按原招标文件要求交纳投标保证金；

2.4  竞争性谈判小组成员由采购人和两名以上专家（单数）组成，招标机构为主持人。对投标人是否通过资格性审查和符合性审查由谈判小组定，谈判小组意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定；

2.5  谈判的内容包括：投标价格、项目实施方案、售后服务方案和其它相关事项。

原招标文件或谈判邀请文件有实质性变动的，应当通知所有参加谈判的供应商；

2.6  谈判小组主持人宣布谈判规则和谈判纪律；

2.7  当投标人出现下列情况之一的将视为无效投标，不得进入谈判，具体内容如下：

（1）投标人未按照谈判文件（或邀请书或谈判通知）规定递交谈判文件截止时间前递交谈判文件或签到的；

（2）投标（或谈判）文件无法定代表人签字或盖章，或签字人无法定代表人有效授权委托书原件的；

（3）投标人未按照谈判文件（或邀请书或谈判通知）规定递交谈判文件时间前提供投标保证金的；

（4）投标人不具备国家有关法律规定的有关资质和不具备招标文件以及谈判邀请中相应的变动部分所列资格要求的，未提交相应的资格证明资料的，未提交规定的谈判文件的；

（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议；

2．8 谈判小组可以要求各供应商对其谈判应答文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，供应商应须以书面形式进行澄清、说明；

2．9 供应商对谈判应答文件进行修改，都应形成文字材料，并经供应商谈判授权人签字认可；

2.10谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判小组于每一轮谈判前向所有供应商公布各供应商最新的承诺及报价排名，但不得透露每一家供应商的具体报价及技术资料；供应商应在规定的时间内提出书面承诺。

2.11有下列情形之一的，该供应商的谈判结果作废标处理：

（1）将一个包或一个项目的内容拆开投标；

（2）最终的投标总价高于财政预算金额的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（4）所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判）；

（5）法律、法规规定的其他情形。

2.12竞争性谈判所有通过资格性审查和符合性审查的投标人分别报出投标报价，投标文件的报价作为第一次报价，共有三次报价机会（当所有通过资格性审查和符合性审查的投标人的第三次报价都超过预算控制金额时，由谈判小组决定是否继续报价）。第三次报价所有参加谈判的供应商将最终报价及承诺在现场以书面形式签署，同时交给谈判小组（单一来源谈判此条选择不适用），再由谈判小组根据定标原则确定中标人。

2.13谈判结束后，谈判小组根据供应商提供的谈判应答文件、谈判过程中产生的相关资料，对供应商谈判应答文件进行评估与比较，提出书面评审意见。

2.14 谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

3、定标原则

3.1  竞争性谈判最低评标价法的定标原则

3.1.1  除按投标人须知第32条规定之外和谈判邀请文件规定，招标机构将把合同授予通过资格性审查和符合性审查且最终报价不超过预算控制金额的、满足招标文件实质性要求且投标价最低的投标人；

当通过资格性检查和符合性检查第三次报价在预算控制金额内且最低报价为两家以上的，由最低报价相同的投标人再作第四次报价，第三次报价高于最低报价的供应商不能再参加第四次报价。

3.1.2根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》(深财购[2013]27号)及《深圳市财政委员会关于印发<深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则>的通知(深财购[2017]42号)》文的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，在该企业投标报价的基础上上浮10%后参与价格评比。投标人无需提供任何证明材料，由本项目谈判小组在评标时通过深圳市政府采购网系统查询。

3.1.3  对于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位价格评审的优惠政策见本招标文件的相关规定。

3.2  竞争性谈判综合评分法定标原则：按照招标文件的综合评分法的规定进行评标。

3.3  谈判小组向我司提交书面评标报告，确定中标供应商。

4、关于谈判文件

4.1  按深财购[2006]17号文的有关规定，为提高采购效率，我司可不另行制作谈判文件。

4.2  如果采购方就原招标文件中的资质、技术及评标方法等有变动，我司将向拟谈判对象发出谈判邀请，谈判（文件）邀请（或通知）与原招标文件具同等效力，变动部分以变动后的谈判邀请文件（或邀请书或谈判通知）为准。

5、特别说明

如项目为采购人自行采购项目，由采购人自行监管，不属于政府采购监督管理部门监督审批范围，公开招标失败后后续处理方式，按采购人的来函意见执行。